문서번호	급수운영과-7937
결재일자	2016.9.28.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
김상신	09/28 김홍준
협 조

영상감시시스템 점검일지(2016.9.28)

구 분 사업소	C C T V 점검결과	화상회의 통화시간	화상회의 통 화 자	이상유무 및 조치내용			비 고
				CCTV 통합장비	화상회의 장 비	통신회선
중 부	이상없음	08:40	주광복	정상	정상	정상
서 부	〃	08:43	조춘선	〃	〃	〃
동 부	〃	08:41	박재환	〃	〃	〃
북 부	〃	08:46	윤철중	〃	〃	〃
강 서	〃	08:42	이정선	〃	〃	〃
남 부	〃	08:44	오연진	〃	〃	〃
강 남	〃	08:42	강순길	〃	〃	〃
강 동	〃	08:41	나일선	〃	〃	〃
광 암	〃	08:45	김태연	〃	〃	〃
구 의	〃	08:44	연태술	〃	〃	〃
뚝 도	〃	08:43	정경선	〃	〃	〃
영 등 포	〃	08:45	김영일	〃	〃	〃
암 사	〃	08:46	안병준	〃	〃	〃
강 북	〃	08:40	임용진	〃	〃	〃
특이사항