“ 화재 No, 안전 Want ! ”
	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 하반기 1천㎡이상 건축공사장 임시소방시설 설치 등 현장확인 결과 보고

1. 관련근거

○ 예방과-7855(2016.05.10.)호 『2016년 중점관리대상 소방안전대책 알림』

○ 2016년 소방재난업무가이드 예방행정편 『제2항. 건축공사장 안전관리』

○ 2016년 소방재난업무가이드 예방행정편 『제5항. 소방관련업체 지도관리』

○ 예방과-15099(2016.09.09.)호 『1천㎡이상 건축공사장 임시소방시설 설치 등 현장 확인 계획』

2. 위와 관련, 우리서 관내 건축공사장에 대한 임시소방시설 설치, 위험물 저장·취급 실태 및 상주감리대상 불시 현장확인 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 일  자 : 2016.09.19. ~ 09.27.(9일간)

나. 확인자 : 5명(예방팀장, 위험물팀장, 시설지도, 위험물, 방염)

다. 대  상 : 건축공사장 1,000㎡이상 17개소

※ 유금철 건물(누락) 1개소 추가

라. 내 용

○ 임시 소방시설설치 설치 여부 확인 및 지도

○ 공사장 화재위험 요인에 대한 지도·감독 및 안전교육 실시

○ 공사장내 불법 위험물시설이 저장·취급 실태 확인

○ 공사장내 위험물 안전관리자 선임 지도

○ 서울시 위험물 안전관리 조례 위반사항 여부 확인 등

마. 확인결과

○ 대상 : 17개소(적정 15개소, 기 완공 1개소, 착공신고위반 1개소)

- 임시 소방시설 설치 유지 관리됨

- 공사장내 불법 위험물시설 저장·취급시 안전관리자 선임 등 지도

○ 관계자 교육 : 65명

붙 임: 2016년 상반기 건축공사장 현장 확인 결과 1부.  끝.

담당자	최용범		예방팀장	최범영		예방과장	전결 09/28 김진웅
협조자
시행	예방과-15791	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 (하계동) 노원소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-978-8119	/전송	02-979-6119	/		/	대시민공개