출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	현장민원과장
	류상호	09/28 이상봉

	명에 의하여 아리수토탈서비스 복합민원 합동점검 현장방문 결과를 다음과 같이 보고 합니다.
2016. 9. 27.
보 고 자 : 직 ************************ ********************** ********************** **********************

보 고 내 용
일 시	2016. 9. 27.(화)
건 명	출장 결과 보고서(9.27)
내용	ㅁ 출장개요 ㅇ 출장일시 : 2016. 9. 27. 10:00 ~ 12:00 ㅇ 출 장 지 : 강동구 ******************* ㅇ 출 장 자 : ******************************************** *************** ㅇ 출장결과 : 아리수토탈서비스 합동 점검 - 해당 수전 관리검침 아파트로 서울시 주계량기 외 세대별 사재계량기 사용 중 - 옥내누수진단 결과 누수 없음 - 주계량기 점검 결과 이상 없음 · 사재계량기 20년가량 사용중으로 노후된 상태임을 안내 - 주계량기에 수도요금 부과 후 관리사무소에서 세대별 요금 별도 부과(공동사용료 포함) 하는 관리검침 수전임을 안내 - 원활한 수도요금 납부를 위해 관리사무소의 적극적인 관심 필요 안내 - 기타 문의사항 유무 설문조사 및 아리수토탈서비스 제도 안내 ※ 수도요금 분배 관련 문의 외 옥내누수진단, 계량기점검 등 아리수토탈서비스 합동점검을 통한 민원인 불편사항 세심한 해결로 관리사무소와 세대간 갈등사항 원활한 해결 ➡ 시민만족도 향상 및 상수도 행정 신뢰도 제고 ※ 기타 민원처리 결과 보고서 참조

붙 임 : 아리수토탈서비스 복합민원 합동점검 보고서 1부.  끝.