문서번호	급수운영과-19175
결재일자	2016.9.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
차승현		09/28 조상덕
협조

상수도관 누수에 따른 인접 건물침수 피해배상 합의결과 보고(**********

2016. 09.

강남수도사업소

(급수운영과)

상수도관 누수에 따른 인접 건물침수 피해배상 합의결과 보고***********

‘16년 05월 27일 발생한 **************누수에 따른 건물침수 피해배상 요구에 대하여 민원인과 한국지방재정공제(삼성화재)의 합의가 완료되어 그 결과를 보고드림.

사고개요

❍ 위    치 : **********************

❍ 민 원 인 : *************************

❍ 사고 경위

- 2016.06~08. : 수도사업소 누수민원 신고(3차례)

- 2016.08.03.(수) : 누수복구업체 현장확인, 누수복구 및 완료

※ 누수관로(100mm,PE), 누수원인(노후)

- 2016.08.11.(목) : 건물 지하층 수돗물 유입으로 인한 피해 발생 배상 요구 민원접수

- 2016.6.21.(화) : 손해액 합의 완료

- 2016.08.11.(목) : 누수 피해 건물 현장조사

- 2016.08.12.(금) : 손해배상보험사(한국지방공제)에 보험접수

보고내용

❍ 상기 사고와 관련하여 상수도사업본부에서 가입한 손해배상보험사인 한국지방재정공제회에서 피해자와 피해배상 합의가 완료되었다는 합의서가 접수됨

피해보상 내용

피해자	합의자	합의금(보험사)	자기부담금	비고
************	한국지방재정공제회	4,430,000원	100,000원	자금부담금은 사업소에서 지출

조치사항

❍ 위 보고 내용과 같이 상수도 누수사고 피해에 따른 보험사와 민원인과의 합의처리된 사항에 따라 우리사업소에서 피해자에게 지급해야 할 자기부담금(금 100,000원)을 지급하고 본 사고와 관련된 사항에 대하여 종결처리코자 함.

붙임 : 합의서 등 3부.  끝.