		중부수도사업소
CU********8*******B09***************E0800-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수도계량기 검정시험신청 민원 처리

수도계량기 검정시험신청 민원을 접수한 아래 수용가에 대하여 비교유량시험이 불가하여 계량기를 교체하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

고객접수번호	0912016055949	관리번호	008910987
소유자 성명	김선희외 1명	수용가 전화번호	02-395-1757
수용가 주소	03013 종로구 구기동 36-1 A동 101호
업종	가정용(10)	계량기구경	15mm
민원신청사유	가옥내 누수는 없으나 별침이 빠르게 돌아감	신청인	박진해
신청인 주소	종로구 구기동 36-1 A동 101호
신청인 연락처	*************	소유자와의 관계	본인
현장조사일	2016년 09월 28일	조사자	김보현
입회자	박진해	수용가와의 관계	소유자 본인
시험장애사유	장시간 시험시 생활에 지장을 초래하게 되어 정식 검정을 의뢰하기로 함

끝.

주무관							김보현				현장민원과장					09/28 代김기돈
협조자
시행			현장민원과-26322										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		02-3146-2361							/전송			02-3146-2389					/														/	부분공개(6)