3/4분기 배수지 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	09/28 이만기

대시민공개

	명에 의거 2016년도 3/4분기 정기 배수지 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 9. 28
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 검 사 명 : 16년도 3/4분기 배수지 수질검사

□ 검사일자 : 2016. 9. 28

□ 검사대상 : 용마대배수지, 용마소배수지. 신내배수지(3개소)

□ 검 사 자 : 주무관  이병주, 이범현, 박관우

□ 검사내용 : 16년도 3/4분기 배수지 현장채수 및 수질검사

□ 검사결과

- 검사항목 : pH, 잔류염소, 탁도, 철, 구리

- 용마대.소배수지 및 신내배수지 3개소 수질검사한 결과 수질기준에 적합하      였음,

- 현장에서 시료를 채수하여 7개항목(암모니아성질소,망간,아연,염소이온,일반

세균,총대장균군,대장균)은 사업소 실험실에 수질검사 실시함.

붙 임 : 3/4분기 배수지 수질검사 결과 1부. 끝.