문서번호	급수운영과-21509
결재일자	2016.9.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
박재성		유명수	09/28 김수영
협 조

상수도관 이설요청에 따른 보고 (******)

중부수도사업소

급수운영과

명에 의거 중구청 안전치수과 시행 “필동배수분구 하수관로 종합정비사업(6구역)” 기존관 확대개량공사 중 저촉 상수도관 이설 요청에 대하여 현장을 조사하고 다음과 같이 보고 합니다.

1. 현  황

○ 관련공문 :  중구청 안전치수과-20811호(2016.09.23) “상수도이설 협의 요청”

○ 공 사 명 : 필동 배수분구 하수관로 종합정비사업(6구역)

○ 요청내용 : 공사구간 내 저촉 상수도관 이설

○ 이설위치 : ***********************

2. 보고내용

○ 중구 안전치수과에서 시행하고 있는“필동배수분구 하수관로 종합정비사업”과 관련하여 하수관(D=500mm ⇒ D=600mm)개량공사 중 저촉 상수도관을 긴급 이설요청

○ 이설 요청 규모

- 상수도관 D=200mm ~ D=25mm, 약 L=5m

위치도	지장물 현황사진

3. 조치의견

○ 긴급 이설 요청한 상수도관에 대하여 원인자 자체 이설 토록 별첨과 같이 “이설승인조건”을 부여하여 시행토록 하고, 이설공사는 가능한 단수없는 공사시행을 강구 토록하고, 부득이 단수를 수반한 이설공사 계획시 단수계획서 및 공사착공계를 제출 검토후 시행토록 회신코자 합니다.

○ 이설공사로 인하여 발생되는 퇴수 및 경비 등은 “서울특별시 수도이설등 원인자 및 손괴자부담금 징수조례”에 의거 중구청이 원인자부담금 납부토록 하고, 자재사용등 기타 승인조건이 이행 될 수 있도록 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 : 1) 이설승인 조건 1부.

2) 수도용자재 및 제품(수도법) 1부.

3) 상수도관 이설자료 1부. 끝.