	강남소방서
수신	김경환외 2인(06071 서울특별시 강남구 도산대로 536 (청담동) 프리마클럽)
(경유)
제목	조치명령 사전통지 및 의견제출 안내 [프리마클럽]

귀하께서 관리(운영)하고 있는 프리마클럽[강남구 도산대로 536(청담동)]에 대한 2016. 다중이용업소 소방특별조사에 따른 현장확인 결과(2016.9.19.) 지적사항에 대하여 행정절차법 제21조 제1항에 따라 조치명령 처분내용을 사전 통지하오니 의견이 있는 경우 2016. 10. 12까지제출하여 주시기 바랍니다.
예정된 처분의 제목				소방특별조사 결과 조치명령서 통지
당사자		성명(명칭)		김경환외 2인(프리마클럽)
		주 소		강남구 도산대로 536(청담동)
처분의 원인이 되는 사실				- 피난유도선 오작동 및 제어반 불량 - 지하3층 비상구 장애물적치
처분하고자 하는 내용				보완사항에 대한 조치명령(과태료 병과)
법적근거 및 조문내용				다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제9조 제2항 (다중이용업소의 안전관리 기준 등)
의견제출	제출처		기 관 명	강남소방서	부서명	예방과	담당자	한상훈
			주 소	서울시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)			전화번호	02-568-4162
			전자우편 주 소	simplehan@seoul.go.kr			팩스번호	02-2052-0177
	제출기한			2016년 10월 12일 까지
< 의견제출 시 유의사항 > 1. 귀하는 앞쪽의 사항에 대하여 구술ㆍ정보통신망 또는 별지 제11호서식에 의한 서면으로 의견제출을 할 수 있으며, 주장을 입증할 증거자료를 함께 제출할 수 있습니다. 다만, 정보통신망을 이용하여 의견을 제출하고자 하는 경우에는 미리 의견 제출기관으로 알려주시고, 의견을 제출한 후에 의견의 도달여부를 담당자에게 확인하여 주시기 바랍니다. 2. 의견제출 기한 내에 의견을 제출하지 아니하는 경우에는 의견이 없는 것으로 간주합니다. 3. 귀하께서 행정청에 출석하여 의견진술을 하고자 하는 경우에는 행정청에 미리 그 사실을 알려주 십시요. 4. 그 밖에 궁금한 사항이 있으시면 의견 제출기관(강남소방서 예방과)로 문의하시기 바랍니다. ※ 「행정절차법」 제22조 제1항 제3호에 따라 처분의 내용이 ① 인허가등의 취소 ② 신분ㆍ자격의 박탈 ③ 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소 중 하나에 해당하는 경우에는 의견제출 기한 내 청문을 신청 하실 수 있습니다. 붙임 : 의견제출서 1부. 끝.

	강남소방서장
담당자	한상훈		검사지도팀장	정태진		예방과장	전결 09/28 박철우
협조자	담당자	이정민
시행	예방과-30464	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-557-0119	/전송	02-553-3199	/	simplehan@seoul.go.kr	/	부분공개(6)