출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	이진영	이준호	09/28 유인행

	명에 의하여 민원 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 09. 27.
보 고 자 : ******** 성명 : 이 진 영

보 고 내 용
일 시	2016. 09. 27. 10:00 ~ 14:00
건 명	출장결과보고서(이진영, 2016. 09. 27.)
내용	□ 출장위치 ◦ 은평구 갈현동 431-3 ◦ 은평구 갈현동 436-31 □ 출장목적 ◦ 급수불편 신청에 따른 현장조사 □ 출장결과 ◦ 앵글밸브 정상인 것을 확인 후 수요가에게 안내 ◦ 보호통뚜껑 파손에 따른 교체 필요 □ 조치계획 ◦ 보호통뚜겅 교체 작업지시 예정. 끝.
비 고