투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	천호지하차도 자가용전기설비 정기검사 결과 보고

서울동부지사(검사부) - 5794(2016.08.04.)호 와 관련, 우리 사업소에서 관리중인 천호지하차도 자가용전기설비 정기검사를 아래와 같이 실시하고 그 결과를 보고합니다.

가. 건 명 : 천호지하차도 자가용전기설비 정기검사

나. 일 시 : 2016.09.27.(14:00시)

다. 검사자 : 한국전기안전공사 서울동부지사 *********

라. 검사대상 시설물 개요

전기설비명	위 치	검사전기설비용량(KW)	검사결과	기타
******	************	*******************	합 격

마.검사주요내용

- 비상용발전기 가동 여부

- 비상용발전기 한전전원 정전시 자동가동 및 절체 여부

- 비상용발전기 이상 가동시 보호계전기 작동 여부 등

붙임 : 정기 검사실시 확인서 1부. 끝.

주무관	김승곤		주무관	김현기		기전과장	09/28 최태용
협조자
시행	기전과-12034	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33(대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2040-0366	/전송	02)2040-0365	/	sgfinetree@seoul.go.kr	/	부분공개(6)