<별지 제88호 서식>

물품검수조서(실험실 소모품 구매)

문서번호	운영과-3471

결재	주무관	주무관	운영과장
	최영진	장인환	09/28 김웅남

계 약 건 명			실험실 소모품 구매(카드뮴 코일 등 19종)
납 품 자			상 호			삼진통상						성 명		박연식
계 약 금 액			금2,918,300원(금이백구십일만팔천삼백원정)
계약체결년월일			2016년 9월 19일
납 품 기 한			2016년 9월 30일
납 품 년 월 일			2016년 9월 26일
검사(수)년월일			2016년 9월 26일
검사(수) 장 소			난지물재생센터 실험실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( √ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( √ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( √ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ) , 해당없음( √ )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( √ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2016년 9월 27일
															분임물품 출 납 원
	검수자	난지물재생센터		국	관리과		과	공업6급	직급	성명	박정호		최후식		장인환
	검수자	난지물재생센터		국	관리과		과	공업6급	직급	성명	최후식		박정호

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	산출가격 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	TN,TP 분석기 카드뮴 코일	개	523,000	2		2
	BLTEC 165-0301-66
2	TN,TP 분석기튜브(ORN/GRN)	Set	85,000	1		1
	BLTEC 178-3748-04
3	TN,TP 분석기튜브(ORN/WHT)	Set	85,000	1		1
	BLTEC 178-3748-27
4	TN,TP 분석기튜브(ORN/ORN)	Set	85,000	1		1
	BLTEC 178-3748-22
5	TN,TP 분석기튜브(WHT/WHT)	Set	85,000	1		1
	BLTEC 178-3748-77
6	TN,TP 분석기튜브(PUR/BLK)	Set	85,000	1		1
	BLTEC 178-3748-60
7	TN,TP 분석기튜브(Grey/Grey)	Set	85,000	1		1
	BLTEC 178-3748-11
8	TN,TP 분석기튜브(RED/RED)	Set	85,000	1		1
	BLTEC 178-3748-13
9	TN,TP 분석기튜브(BLK/BLK)	Set	85,000	1		1
	BLTEC 178-3748-00
10	TN,TP 분석기튜브(GRN/GRN)	Set	85,000	1		1
	BLTEC 178-3748-44
11	TN,TP 분석기튜브(BLU/BLU)	Set	85,000	1		1
	BLTEC 178-3748-55
12	PE 지퍼백	pk	10,000	10		10
	300x250
13	핸드타올	box	15,000	3		3
	-
14	면장갑	ea	400	100		100
	고급형

15	니트릴글러브	pk	12,000	10		10
	대
16	피펫팁	pk	20,000	1		1
	5ml, 250/pk
17	바구니	ea	3,200	20		20
	대
18	킴와이프스	ea	57,000	4		4
	중
19	실리콘 호스	box	15,000	4		4
	7호
20	노르말헥산병	box	80,000	1		1
	2L 12/box
			이하공백

□ 검수사진

1. 카드뮴 코일	2~11. 튜브
12. PE 지퍼백	13. 핸드타올

14. 면장갑	15. 니트릴글러브
16. 피펫팁	17. 바구니
18. 킴와이프스	19. 실리콘호스
20. 노르말헥산병	끝.