문서번호	전산정보과-12305
결재일자	2016.9.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관		도시통합관제팀장		전산정보과장		행정관리국장
최재철		양영종		이창호		09/28 박기웅
협조

★ ◉

- 2016년 하반기 -

통합관제센터 및 CCTV설비 특별점검 계획

성   동   구

(전 산 정 보 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 ☑ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 2016년 하반기 -

통합관제센터 및 CCTV설비 특별점검 계획

동절기 대비 CCTV설비 안전 및 주변환경 점검과 개인영상정보 보안점검을 집중적으로 실시함으로써 CCTV 운영관리에 최선을 다하여 도시 안전기반을 강화하고자 함

1		추진방향

❍ 동절기 대비 CCTV 현장설비 안전 및 주변환경 점검

❍ CCTV 비상벨 작동 점검 및 대응 훈련을 통한 안전한 생활기반 조성

❍ 개인영상정보 처리에 대한 기술적 보호 대책 점검

2		현 황

❍ CCTV 현장 설비

용 도	개 소	카메라 대수
합 계	579	1,327
방 범	362	968
쓰레기무단투기	38	38
주 정 차 단 속	81	175
그 린 파 킹	48	70
자 전 거 보 관	9	20
공 원	41	56

❍ 관제센터 시스템

- 웹 서버(5종 5대): 영상정보제공시스템, 체납차량 탐지시스템, CCTV통합관리시스템,

실시간영상전송 시스템, 성동 안심 웹

- 영상관리 서버(6종 65대): DB 서버, 저장분배 서버, GIS맵 서버, 지능형분석 서버, 모니터링 PC, 스토리지

3		점검계획

▢ 기    간: 2016. 10. 4. ~ 10. 31.

▢ 점 검 자: 5명(도시통합관제팀 2명, 유지보수직원 3명)

▢ 점검지역: 관내 CCTV설치 장소(579개소), u-성동 통합관제센터(구청 5층)

※ 성동여성트위터 회원(25명) 일부 지역 점검 실시

→ 왕십리제2동, 금호23가동, 금호4가동, 용답동 소재 방범CCTV 101개소

▢ 세부점검내용

❍ CCTV설비 안전 및 예방점검 실시

- CCTV 폴대 및 기초 파손 여부 확인

- 카메라, 안내판, 브라켓 등 현장 설비 부착상태 확인

- 카메라, TV 및 LED 전광판 등 시스템 정상 작동 여부 점검

❍ CCTV 비상벨 작동 점검 및 모니터 요원 대응 훈련

- CCTV 비상벨 고장 여부 확인

- 비상벨 설치 위치 적정성 판단

- 상주 경찰관, 모니터링 근무자의 비상벨 시스템 조작 및 대응 훈련 실시

❍ CCTV 주변 환경 일제 정비

- 가로수, 불법현수막으로 인한 시야 가림 확인

- 비상벨 접근성 및 시인성 확보를 위한 불법광고물 부착, 쓰레기 적치 등 점검

❍ 개인영상정보 기술적 보호 대책 점검

- 현장 카메라, 비디오서버의 비밀번호 변경, 접근IP 제한, 원격접근서비스 차단

- 관제시스템 사용자 계정 최신화 및 권한 설정 확인

- 최신 백신 설치 및 실시간 검사 확인

4		조치계획

❍ CCTV설비 고장 및 안전 위해 요소 발생 시 즉시 조치

❍ CCTV 주변 가로수 정비, 불법현수막 철거, 쓰레기 수거 등 각 부서 협조 요청

붙임  CCTV설비 특별점검표 서식 1부.  끝.