	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	민원사항 이첩에 따른 조치 현장확인계획

1. 동작구청 주택과-32906(2016.9.21.)호 “민원사항 이첨(제목: 원룸건물에 대해서)와 관련입니다.

2. 위와관련 동작구청 주택과로부터 이첩받은 민원사항에 대한 민원인 유선

통화 등 조치경과 및 현장확인계획을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 민원수신일자 : 2016. 9. 21(수) 문서접수

나. 민원요청자 : 정혜선(노량진동 원룸 거주)

다. 민원사항

- 불법 건축물 증축사항은 주택과에서 답변

- 고시원, 원룸 등 2~3층 비상구 외부에 사다리, 계단 없이 비상구만

있는 낭떠러지 구조로 화재시 대피 어려움, 단속과 점검 요청

라. 답변내용 (유선답변자 : 소방장 이재정)

- 9. 22(목) 유선통화, 익일 고시원명 알려준다고 답변받음

- 9. 23(금)“미소리빙텔(2,3층)”비상구가 낭떠러지형 확인요청

- 9. 27(화) 영업주에 민원내용 안내

- 소방특별조사요원(소방위 현중수, 소방교 최병조) 현장확인

※ 현장확인 결과 별도 상신토록 하겠습니다.

붙임 : 민원상세 내역 1부.  끝.

담당자	이재정		검사지도팀장	탁한수		예방과장	전결 09/28 최광수
협조자
시행	예방과-14788	(		)	접수		(		)
우	07062	서울시 동작구 여의대방로16길 55	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1196	/전송	02-846-1194	/	40961@seoul.go.kr	/	대시민공개