내 집 내 점포 앞 눈치우기
	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검ㆍ정비 계획(변경)

1. 고덕119안전센터-4297(2016. 9. 27.)호 『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검ㆍ정비 계획』과 관련입니다.

2. 우리 안전센터 동절기 대비 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2016. 9. 27. ~ 10. 31.

나. 점검대상 : 총 468개소

공설소화전(459개소)		저수조	비상소화장치	비상소화용수
지상식	지하식
195	263	1	6	3

다. 세부계획 : 【붙임1】 참조

라. 결과제출 : 2016. 11. 4.(금)까지 기일엄수 제출 / 【붙임3】 서식

마. 변경내용 : 3팀 조사일정 수정

3. 조사시 유의사항 등

가. 급격한 밸브 개폐 조작 금지

〇 소방용수시설 출수점검시 급격한 밸브개폐를 피하여 서서히 조작

〇 밸브개방 순서에 따라 점검하여 적수발생 민원발생에 유의

※ 몸통소화전 ⇒ 제수밸브(폐쇄시는 역순) 【붙임4 참고】

나. 노후 소화전 조사 철저

〇 30년이상 노후된 95개소 소화전에 대한 정밀조사 철저

다. 소방용수시설 데이터 현행화 입력철저

〇 일제점검ㆍ정비결과 변경사항 및 고장소방용수시설 상태(사용가능/불가능) 등을 119행정정보시스템에 수정ㆍ입력 철저

붙 임  1. 2016년도 하반기 소방용수시설 일제조사 대상 및 담당자 지정 1부.

2. 2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검ㆍ정비 계획 1부.

3. 하반기 일제조사 결과(서식) 1부.

4. 소화전 개폐 점검 시 유의사항 1부.

5. 노후소화전 목록(참고용) 1부.  끝.

담당자	권수진		3팀장	김정배		119안전센터장	09/28 임규섭
협조자
시행	고덕119안전센터-4324	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39(성내동)	/
전화	02-473-1233	/전송	02-483-1190	/	sujin119@seoul.go.kr	/	대시민공개