문서번호	급수운영과-21669
결재일자	2016.9.29.
공개여부	부분공개(6)

★주무관	주무관	급수운영과장			결재
김두수	유명수	09/29 代박장진
협 조

보 고 서(소방용수시설 보수)

상수도시설물 소방용수시설 소화전 형식변경 및 보수 의뢰건에 대하여 현장조사 후 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 09. 29.

보고자 : 직 지방시설주사보  성 명  김 두 수』

□ 고장소화전 보수의뢰 현황

○ 소방용수시설 보수의뢰 11개소, 관련공문 : 재난관리과-96(2016.01.06.)

○ 소화전 보수 및 지시내역

연번	위 치	구 분	작업지시	비고
1	오장동 148-16	지상식	맨홀 분실, 스핀들 고장
2	오장동 69-3	지상식	밸브 및 스핀들 고장
3	장충동 1가 26-16	지상식	스핀들 고장 및 접합부 누수
4	광희동2가 46	지상식	스핀들 고장 및 밸브 고장
5	필동3가 17-3	지상식	스핀들 고장
6	신당동 62-92	지하식	밸브 고장
7	남대문로5가 500	지상식	스핀들 고장
8	태평로2가 120	지상식	스핀들 고장
9	다동 143	지하식	밸브 고장
10	을지로6가 1-1	지하식	밸브 고장
11	남창동 205-4	지상식	소화전 파손

□ 조치의견

○ 소방용수시설이 지역 소방 안전상 중요 시설물임을 감안하여 신속한 보수가 필요하다고 사료되는 사항이므로 중구 상수도 공사 계약 업체인 *************에게 작업 지시하여 보수 시행코자 합니다.

- 공사개요 : 지상식->지하식 소화전 형식변경 6개소

- 예산과목 :소방용수시설관리, 소방용수시설등의 설치및관리, 소방용수시설보수

- 소요예산(도급비) : 16,500천원(건별 1,500천원)

붙 임 : 관련공문 1부.  끝.