투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	환경관리주식회사 중랑사업소장
(경유)
제목	탈수시설 협잡물처리기 수리 승인(연간단가 수리)

1. 중랑사업소 –P562-2016-386(‘16.09.08)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 “탈수시설 협잡물처리기 수리” 사업에 대하여 아래와 같이 승인합니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명 : 탈수시설 협잡물처리기 수리

***********벨트동 협잡물처리기(B호) 수리 1대

원심탈수기동 협잡물처리기(A호) 수리 1대

***********************(탈수설비 연간단가 시행)

나. 검토결과 : 탈수기에 유입되는 소화슬러지 협잡물처리를 위해 상시 가동함에 따라 부품손상으로 부품교체가 요구되고, 스크류프레스 부식으로 교체가 요구됨에 따라 시설보수과 연간단가 계약업체에 의뢰하여 수리시행.

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	09/29 정종기
협조자
시행	운영과-8037	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지) 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)