호텔 수질검사 결과

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	09/29 이만기

대시민공개

	관광 ․ 일반호텔 객실내 아리수 음용 추진계획에 따라 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 9. 29
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 검사일자 : 2016. 9. 29

□ 검 사 자 : 주무관 이병주, 박관우, 이범현

□ 검사대상 : 3개소(경남관광호텔, 뉴-부림관광호텔, 케이시티관광호텔)

□ 검사방법 및 검사항목

- 호텔 현장에서 호텔 직원 입회하에 수돗물의 수질을 휴대용 잔류염소 측정기, 탁도계, 비색계(pH, 철, 구리)를 이용하여 수질검사

□ 검사결과

호텔명	수질검사 결과						비고
	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0㎎/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3㎎/L이하)	구리 (1.0㎎/L이하)	판정
경남관광호텔 (동대문구 장안동 366-7)	0.17	0.13	7.2	0.00	0.00	적합
뉴-부림관광호텔 (동대문구 전농동 620-27)	0.10	0.15	7.2	0.00	0.00	적합
케이시티관광호텔 (동대문구 전농동 620-4)	0.09	0.16	7.2	0.00	0.00	적합

□ 조치사항

- 수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하여 성적서 배부

- 수질검사 결과 설명 및 추후 문의사항이 있을 경우에는 동부수도사업소 수질팀(☎3146-2652~2659)으로 연락하도록 안내. 끝.