함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	송배수관 정비공사로 인한 수계변경 알림

1. 우리사업소에서 시행중인『독산로~시흥대로간 송배수관 정비공사』와 관련하여 구로3동 일대에 아래와 같이 수계를 변경하니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 독산로~시흥대로간 송배수관 정비공사(비굴착갱생)

나. 수계변경 사항

연번	수계전환 일시	수계변경 내용	단수 세대
1	2016.9.28.(수) ~12.21(수)	KS8(유량계) 수계(구로3동일대)를 독산 배수지에서 낙성대 배수지 수계로 변경 (독산배수지 사용중지)	없음

※ 송배수관 공사 일정에 따라 수계전환 원상복구 일정은 변경 가능.  끝.

	급수운영과장
수신자	행정지원과장,요금과장
주무관	류태현		주무관	강동길		급수운영과장	09/29 최철민
협조자
시행	급수운영과-22480	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4576	/전송	3146-4589	/	taehyeon@seoul.go.kr	/	대시민공개