	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	후암119안전센터 청사 보일러 수리 완료

1. 관련근거

가. 후암119안전센터-4613(2016.9.29.)호 『청사 보일러 고장발생 보고(후암)』

나. 후암119안전센터-4614(2016.9.29.)호 『후암119안전센터 보일러 수리계획』

2. 위와 관련 우리119안전센터 청사 보일러 고장 수리가 완료되어 아래와 같이 보고 합니다.                가. 건    명 : 린나이보일러(R113-36MF)

나. 소요금액 : 금28,000원(금이만팔천원)

다. 정비업체 : 서한상사(용산구 원효로 261)

라. 정비일자 : 2016. 09. 29(목)

마. 정비내용 : 워터 인넥 커넥션 밸브 패킹 교환

바. 결제방법 : 후암119안전센터 법인신용카드 결재

사. 예산과목 : 일반회계/기본경비/기본경비/일반운영비/사무관리비

붙  임  작업사진.  끝.

담당자	이상용		2팀장	민경원		119안전센터장	09/29 채창진
협조자
시행	후암119안전센터-4615	(		)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 후암로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	754-0119	/전송	773-1179	/	sangyong@seoul.go.kr	/	대시민공개