함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	초과근무확인대장 결재 신청 (2016-09-28~2016-09-28)

부서명:

다음과 같이 초과근무 확인대장을 승인하고자 합니다.

-------------------------------------------------

1. ****지방기계운영주사), 70분 (2016-09-28,  06:49 ~ 18:00)

(근****: 파렛트파손조사.)

2. ****지방기계운영주사보), 11분 (2016-09-28,  07:48 ~ 18:00)

(근****: 병물생산날인기점검작업)

3. ****청원경찰), 85분 (2016-09-28,  06:34 ~ 18:00)

(근****: 차량요일제점검및오부차량점검)

4. ****청원경찰), 86분 (2016-09-28,  16:33 ~ 19:54)

(근****: 경계 방호용 무전기 작동 상태 점검 )

5. ****청원경찰), 120분 (2016-09-28,  06:46 ~ 18:00)

(근****: 순찰로 환경정비 및 철조망 점검)

6. ****지방전기운영주사보), 86분 (2016-09-28,  06:33 ~ 18:00)

(근****: 2염소 통신 제어설비 점검 )

7. ****지방공업주사), 37분 (2016-09-28,  07:22 ~ 18:00)

(근****: 막여과 관리 업무 등)

8. ****지방공업주사), 28분 (2016-09-28,  07:31 ~ 18:00)

(근****: 생산 유효율 검토)

9. ****지방전기운영주사), 70분 (2016-09-28,  06:49 ~ 18:00)

(근****: 원, 정수 PH 및 TOC등의 수질시험.)

10.****(지방공업주사), 114분 (2016-09-28,  06:05 ~ 18:00)

(근****: 계측기 관련 업무 등)

11.****(지방공업서기), 63분 (2016-09-28,  07:56 ~ 18:00)

(근****: 2정수장 응집,침전,여과지동 환경정비)

12.****(지방시설관리주사보), 209분 (2016-09-28,  14:30 ~ 19:13)

(근****: 2정수장 응집,침전,여과지동 시설물점검 및 환경정비)

13.****(지방기계운영주사보), 138분 (2016-09-28,  15:41 ~ 20:50)

(근****: #2정수장 응집,침전,여과지동 시설물점검및 환경관리)

14.****(지방시설관리주사보), 224분 (2016-09-28,  14:15 ~ 18:03)

(근****: 2정수장 응집,침전,여과지동 시설물정비및환경정리)

15.****(지방공업주사), 240분 (2016-09-28,  13:32 ~ 18:02)

(근****: 제어실 인수인계 및 정수처리공정관리)

16.****(지방기계운영주사보), 72분 (2016-09-28,  06:47 ~ 18:00)

(근****: 염소 설비 고압가스 유지관리 및 환경정비)

17.****(지방기계운영주사보), 35분 (2016-09-28,  07:24 ~ 18:00)

(근****: 2정수 슬러지수집기 가동상태점검)

18.****(지방시설관리주사보), 66분 (2016-09-28,  06:53 ~ 18:00)

(근****: 각종샘플링펌프점검및순찰)

19.****(지방기계운영주사보), 85분 (2016-09-28,  16:34 ~ 33:00)

(근****: 펌프유압설비및점검)

끝.

주무관							김후식			행정관리과장					09/29 안창수
협조자
시행			행정관리과-11695									(						)		접수											(						)
우	07200					서울특별시 영등포구 노들로 11															/
전화		02-3146-5618						/전송			02-3146-5691					/	www.kim3585@seoul.go.kr												/	부분공개(6)