보    고    서

결재	★주무관	주무관	급수운영과장
	김두수	유명수	09/29 代박장진

명에 의하여 중구 관내 담당지역내 설비개량 및 인입관 폐쇄 민원사항 접수에 따른 현장을 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.09.29

보고자 : 시설 7급  성명 : 김 두 수

중부수도사업소장  귀하

연번	주 소	구경	소유자	고객번호	조사내용	조치계획
1	*******	20	******	004740037	폐전에 따른 인입관 폐쇄	인입관 폐쇄
2	*********	20	*******	006238806	폐전에 따른 인입관 폐쇄	인입관 폐쇄
3	*********	20	*******	000296098	폐전에 따른 인입관 폐쇄	인입관 폐쇄
4	***********	32	*****	037836308	폐전에 따른 인입관 폐쇄	인입관 폐쇄
5	************	20	***	006246271	폐전에 따른 인입관 폐쇄	인입관 폐쇄
6	**********	40	*******	000296098	폐전에 따른 인입관 폐쇄	인입관 폐쇄
7	**********	25	*****	006211958	폐전에 따른 인입관 폐쇄	인입관 폐쇄
8	**********	40	*******	000264526	폐전에 따른 인입관 폐쇄	인입관 폐쇄
9	********	40	**********	006254387	폐전에 따른 인입관 폐쇄	인입관 폐쇄
10	*******	20	***	006254323	폐전에 따른 인입관 폐쇄	인입관 폐쇄
11	*********	20	******	000390062	폐전에 따른 인입관 폐쇄	인입관 폐쇄

□ 현장조사 내역

□ 조치의견

○ 상기와 같이 설비개량(인입관 폐쇄) 작업을  『2016년 중구 관내 상수도공사』 계약업체에 (****************) 작업 지시하여 처리하고 추후 설계변경 시 정산 처리코자 합니다.

븉임 : 1. 인입관 폐쇄요청 공문 11부. 끝.