	강남소방서
수신	세곡동장
(경유)
제목	소화전 이전 민원사항에 따른 검토결과 회신

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원드리며 소방행정업무에 관심을 가져 주신데 대하여 감사드립니다.

2. 세곡동-16305(2016.9.27.)호 소화전 통행장애 민원사항에 대한 검토결과를

아래와 같이 회신합니다.

□ 검토결과

○ 민원대상 지상식소화전 2곳은 현재 **********에서 시행중인 세곡2 보금자리 주택지구 조성공사로 일환으로 설치하고 있는 소화전으로 아직 강남소방서로 관리 전환이 되지않은 시설물임을 알려 드리며

○ 현장 확인한바 밤고개로27길 구간 지상식소화전이 위치한 2곳의 주변은  현재 주택공사가 이루어지고 있는 장소로 공사휀스(가림막)가 인도를 넘어 설치되어 있어 인도폭을  좁게 하여 통행에 불편을 주고 있는 상태로 가림막 등 구조물을 정비하면 통행 불편을   어느정도 해소 될 것으로 사료됩니다.

○ ****************)에도 민원사항을 통보하고 통행에 불편이 없도록 위치변경을 검토하도록 통보하였음을 알려드립니다.

3. 위와 관련 문의사항이 있으시면 강남소방서 재난관리과 담당자****************** 연락주시기 바랍니다.

붙임  현장사진 및 위치도 1부.  끝.

	강남소방서장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	09/29 노희손
협조자
시행	재난관리과-7432	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	부분공개(6)