소방장비(수관건조장치-자동식) 고장발생보고서
문서번호	신교119안전센터-4750	결재	★담당자	2팀장	119안전센터장
등록일자
			박영국	김천일	09/29 김상철
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	수관건조장치	관리부서		신교 119안전센터
고 장 일 시	2016.9.29.	장 소		청사 후면
모 델 명	수관건조장치(자동식)
조 치 사 항	□ 수리업체 연락불가
원인 및 상태	□ 컨트롤 판넬 전원 및 기타 스위치 작동 불능 □ 내부 기계장치 및 작동체인 등 노후화
담당자 의견	□ 상기 건조장치 에너지 효율 및 활용도 떨어짐. □ 고장수리 시 상당한 비용 발생 예상됨.
그 밖의 사 항	□ 수동식 수관건조방식 활용 중
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 9월 29일 장비담당자 계급 지방소방장 성명 배 상 식 (인) 장비담당자 계급 지방소방장 성명 박 영 국 (인) 장비담당자 계급 지방소방장 성명 오 승 호 (인) 소방기관의 장 귀하

□ 관련사진

	신교119안전센터장