“시민의 안전가 지키겠습니다”
	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령대상 현장확인 결과보고(***********)

1. 예방과-16808(2016.9.28.)호 『시정보완명령 발부 대상 확인점검 계획(***********)』와 관련입니다.

2. 위험물 제조소 등 시정보완명령 발부대상에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일 : 2016.9.28.(수)

나. 대  상 : ***********

다. 확인자 : 위험물안전팀장, 소방장 최정현

라. 시정보완명령 내용 및 결과

연번	대상명	시정보완 사항	보완기한	결과
1	*****	주입구 내 가연물 제거	2016.9.23.	완비 (정비됨)
2	******	배수구 파손부위 수리할 것	2016.9.23.	완비 (정비됨)

붙임 : 위험물저장소 시정보완사진(***********) 1부.  끝.

담당자	최정현		위험물안전팀장	代정재환		예방과장	09/29 이연호
협조자
시행	예방과-16960	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0073	/전송	02-2242-0119	/	hyon6548@seoul.go.kr	/	부분공개(6)