문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-6675
결재일자	2016.9.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		북서울꿈의숲관리사무소장
김요석		09/29 오대근
협조	재무팀장		정금자
	주무관		한종수

월영지연못 수중펌프 보수 계획

2016. 9

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲관리사무소)

월영지연못 수중펌프 보수 계획

북서울꿈의숲 월영지연못 부유분수 수중펌프 고장으로 분수 가동에  어려움이 있어 수중펌프를 보수하여 공원 이용객에게 볼거리 및 쾌적한 수변 환경을 제공하고자  함.

▣ 설비현황

❍ 연못 설비

명칭	면적(㎡)	담수량(톤)	분수시설			비고
			형식	노즐형식	모터용량
월영지	7,746	5,842	부유식	고사	10HP × 1대	깊이 1.6~0.5
				트럼펫	5HP × 4대

▣ 문제점

❍ 부유분수 가동시 물분출이 안됨

❍ 현황 사진

부유분수 가동

▣ 정비계획

❍ 전문업체에 수중펌프(1개소) 교체 의뢰

❍ 정비업체 : ****************

***************************

❍ 소요예산 : 금2,750,000원(금이백칠십오만원)

❍ 예산과목 : 중부푸른도시사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표

공원화, 남산 및 산하공원 운영, 북서울꿈의숲 및 서울창포원

유지 관리, 공공운영비

▣ 기대효과

❍ 공원 이용객에게 쾌적한 수변 환경을 제공 함.

첨  부 : 1. 견적서 2부.

2. 산출기초조사서 1부. 끝.