서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	종로구청장(도로과장)
(경유)
제목	디자인승차대 설치구간 도로시설물 보수계획 통보

1. 종로구 도로과-8269호(2016.6.8.)와 관련입니다.

2. 우리시 2015년 가로변정류소 이용환경 개선공사와 관련 디자인승차대 설치공사구간의 도로시설물 결함사항에 대한 보수계획을 통보하오니 참고하사기 바랍니다.

가. 보수위치 : 경복궁역 정류소(ID: 01-117, 중학동 109-1) 주변

나. 결함사항 : 점자블록 경사, 블록간 간격과다, 도로보다 측구높음 등

다. 보수 및 조치계획

- 보수기간 : 2016. 6. 24. ~ 6. 27간 (4일간, 야간)

- 결함 부위별 보수 및 조치계획

결함 사항	발생 사유	보수, 조치계획
점자블록 경사발생	가로수보호 데크 모래유실	기초보강, 점자블록 재시공 조치
2. 블록간 간격과다	판석 규격(500*500)차이로 간격 발생	석재블록 재가공 교체시공
3. 측구 높음, 특수 경계석 교체	특수 경계석 사용으로 측구 높이발생, 라운드경계석 도입	무장애정류소 기능상 라운드 경계석 도입 교체불가, 측구 절삭

라. 협조사항 : 결함보수와 관련 해당공사 현장대리인과 사전협의 조율

*****************************************  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이오수		정류소관리팀장	정순종		버스정책과장	06/14 이상훈
협조자
시행	버스정책과-10751	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사별관 1동 7층	/
전화	2133-2296	/전송	2133-1049	/	whrornfma@seoul.go.kr	/	부분공개(6)