서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	(주) 탄천환경 대표이사
(경유)
제목	탄천 원심농축기 분해정비(연간단가) 집행계획 검토승인 통보

1. 탄천2016-352(`16.6.20)호와 관련입니다.

2. 탄천물재생센터에서 위·수탁 협약 제8조(기계장치 및 시설물 수선)에 의거

승인 요청한 시설비 사업 집행계획에 대한 검토 결과 아래와 같이 승인하오니 위·수탁 협약 제6조(위탁관리비) 제7항 및 사업비 집행계획 승인 내용(따로 붙임)을 준수하여 사업시행 및 시설물 유지관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

가. 사업개요 및 승인내용

건 명	개 요	집행사유	소요예산(천원)			비고
			요청액	승인액	증감액
원심농축기 분해정비 (연간단가)	- 원심농축기 분해정비 (연간단가) - 90㎥/h×123KW×3대	장기간 가동에 따른 마모 및 노후화로 농축기성능(효율)이 저하되어 오니처리 공정 운영에 차질 우려되어 주요 부품을 정기적으로 예방정비하여 가동효율을 향상시키고 기기수명을 연장하고자 함.	235,270	207,724	△27,546 (11.7%)	경쟁입찰 (제한)

나. 승인조건 : “따로붙임” 참조

붙임 : 심사결과내역서 및  집행계획 검토보고 1부.   끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김동웅		물재생기전팀장	황철호		물재생시설과장	06/29 代이웅희
협조자
시행	물재생시설과-9335	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개