함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	소화전 보수요청(신림동 1577-5)

1. 누수복구 시행 중 발견된 노후 소화전 현황을 통보하오니 배관정비에  참고하시기 바랍니다.

- 굴착위치 : 관악구 신림리동 1577-5호

- 굴착일시 : 2016년 9월 26일

- 작업지시 : 누수 166

- 확인내용 : 소화전 밸브 잠금시 누수없음 –소화전 고장으로 보임

붙임 : 현장실정보고서  및 누수발생보고 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	서규석		시설관리과장	09/29 천성훈
협조자
시행	시설관리과-26854	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	02-3146-4612	/전송	02-3146-4639	/	seok1964@seoul.go.kr	/	대시민공개