문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-6673
결재일자	2016.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
서상길		박철웅	09/29 오대근
협조
	주무관		한종수

서울창포원 식물 관수용 부스터펌프,  저수조, 옥외배관 등 정비 요청

2016. 9.

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲관리사무소)

서울창포원 식물 관수용

부스터펌프, 저수조, 옥외배관 등 정비 요청

서울창포원 식물 관수용 부스터펌프, 저수조, 옥외배관 등이 노후하여 펌프작동이 중단되고, 저수조 및 옥외배관이 누수되어 식물 생육에 필요한 관수작업에 상당한 지장을 주고있어 신속한 정비를 요청합니다.

Ⅰ		공원현황

위    치 : 서울 도봉구 마들로 916(도봉동 4-1번지)

면    적 : 51,470㎡(시유지)

공원개원 : 2009.06.07.

개방시간 : 05:00~22:00(생태공원 지정)

이용객수 : 연간 83만명(평일1,000명, 공휴일5,400명)

Ⅱ		주요시설물

기반시설 : 잔디마당1,953㎡

조경시설 : 연못 395㎡, 분수대 1개소, 책읽는언덕 677㎡

붓꽃원 8,602㎡, 습지원 4,822㎡ 등

편익시설 : 북카페 1개소, 화장실 2개소, 음수대 2개소

주차장 9면, 자전거보관대 1개소, 벤치 등

관리시설 : 방문자센터 882.46㎡,공원등 37개소, 안내판 등

Ⅲ		식물자원

수목류: 소나무 등 57종 59,761주

초화류: 꽃창포 등 173종 537,745본

Ⅳ		요청사항

현 상태 : 기계실내 부스터펌프 및 저수조, 옥외배관이 노후하여 펌프 작동이 중단되고, 저수조 및 옥외배관이 누수되어 정비가 시급한 실정임

대    책 : 전문업체에 의뢰하여 신속한 정비 조치

추진부서 : 북서울꿈의숲 시설팀(기계담당)

정비기간 : 2016.9월~10월중(월동준비 이전까지)

붙임 1. 기계실내 부스타펌프 및 저수조 현황 사진 1부.

2. 옥외 배관 누수 현황 사진 1부.  끝.