	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	지하주차장없는 아파트 소방차통행로 및 태양광블럭설치 현장확인(검수)결과 보고

1. 재난관리과-8058(2016.9.28.)“지하주차장없는 아파트 소방차통행로 및 태양과블럭설치 현장확인(검수)계획”과 관련입니다.

2. 위와 관련 지하주차장없는 아파트 화재대응능력 강화를위하여 설치된 소방차 통행로 및 태양광블럭 설치 대상에 대하여 다음과 같이 현장확인(검수)결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일 시 : 2016. 9. 28(수) 12:00 ~ 16:00

나. 현장확인(검수) 담당자 : 소방위 ***, 소방장 ***

다. 대 상 : 가락동 192번지(가락극동아파트) 등 4개소

라. 현장확인(검수) 결과

1) 소방차통행로 노면표시 : 4개소 이상없음(양호)

2) 태양광블럭            : 4개소 이상없음(양호)

붙 임 소방차 통행로 노면표시 및 태양광블럭 설치 현장확인 결과 1부.  끝.

담당자	정용석		대응총괄팀장	곽흥운		재난관리과장	09/30 심대신
협조자
시행	재난관리과-8107	(		)	접수		(		)
우	05737	서울시 송파구 오금로51길 56(마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4101	/전송	02-431-6119	/		/	부분공개(6)