	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2016. 10월중 소방용수시설 일제조사 및 비상소화장치점검 계획 보고(신당)

1. 2016년도 소방재난 업무가이드 『재난대응행정편 -  3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터 2016년 10월 중 소방용수시설(취약지리) 일제조사 및 비상소화장치점검 계획을 수립하여 아래와 같이 추진하고자 보고합니다.

가. 소방용수시설 및 취약지리 조사 계획

1) 기  간 : 2016. 10. 4.(화) ~ 10. 28.(금)

2) 대  상 : 529개소

- 소화전 463

저수조 5, 급수탑 1

- 비상소화장치 60

3) 조사자 : 전 직원(구급대원 제외)

- 감독자 : 신당센터장(진압대장)

4) 담당현황 및 조사일정 :『붙임 참조』

나. 비상소화장치 점검 및 119행정정보시스템 소방용수 정비 계획

1) 기  간 : 2016. 10. 4.(화) ~ 10. 28.(금)

2) 대  상 : 비상소화장치 60개소

3) 조사자 : 소방이륜담당자, 펌프탑승대원, 신당센터장(선별)

4) 조사방법

- 소방이륜담당자 순찰노선과 병행하여 비상소화장치 점검 월 3회 실시

- 신당센터장 전체 비상소화장치 중 선별하여 점검 월 1회이상 실시

- 119행정정보시스템 소방용수 정보 입력

3. 행정사항

- 소방용수시설 조사 결과와 119행정정보시스템 용수현황 기록 일치 철저

- 지상식 소화전 마개 탈락 확인 철저 등.

※ 담당자 연.병가 시 당월 점검일자 변경하여 탄력적 조사 가능

붙임  1. 소방용수시설 개인별 조사일정 1부.

2. 비상소화장치 점검계획 1부.

3. 고장 소화전 현황 1부.

4. 신당센터 전체 소방용수시설 현황 1부.  끝.

	신당119안전센터장
담당자	김영수		3팀장	김근중		119안전센터장	09/30 서유원
협조자
시행	신당119안전센터-3812	(		)	접수		(		)
우	04597	서울특별시 중구 다산로8길 2	/
전화		/전송	02-2254-0119	/		/	대시민공개