	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016. 기초소방시설(단독경보형감지기) 설치완료 대상 자체검수 계획 보고

○ 예방과-15654(2016.9.27.)호『2016. 기초소방시설(단독경보형감지기) 설치완료 대상 검수 계획 알림』

○ 기초소방시설(단독경보형감지기) 자체 검수계획을 아래와 같이 실시

가. 검수기간 : 2016.9.30. ~ 2016.10.5.(6일간)

나. 검수대상 : 122세대 227개

다. 소화기보급 및 단독경보형감지기 설치 현황

구분	수락	1팀	2팀	3팀
소화기	122	40	41	41
감지기	227	78	76	73

라. 단독경보형감지기 검수 및 소화기 보급 방법

○ 직원 설치세대 방문

○ 단독경보형감지기 설치세대 소화기 보급 및 감지기 설치상태 검수

○ 제품검사시 검정품 확인(제품 뚜겅을 열면 라벨이 붙어있음)

○ 단독경보형감지기 부착상태, 밧데리 연결상태, 작동점검 실시

○ 납품(설치)업체에서 제공받은 주소 및 사진과 설치현장 일치여부 확인

3. 행정사항

가.  단독경보형감지기 설치대상 검수확인시 세대별 1대 보급

나. 대상자 방문시 사전연락 및 언행주의하며, 단독경보형감지기 및 소화기 사용,관리요령 교육하며, 주택화재예방 안전점검을 병행실시

붙임 1. 2016년도 기초소방시설 설치세대 현황 1부.

2. 2016년 기초소방시설 보급 및 검수결과(보고서식1)

3. 2016년 단독경보형감지기 설치대상 검수결과 제출(보고서식2)

4. 기초소방시설(단독경보형감지기) 검수 사진(보고서식3) 1부.

5. 애경물산-설치완료문서 사본 1부. 끝.

담당자	최철호		2팀장	김홍창		119안전센터장	09/30 조남각
협조자
시행	수락119안전센터-4164	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-3422-1196	/전송	02-3422-1195	/	oieol@seoul.go.kr	/	부분공개(6)