문서번호	행정지원과-26664
결재일자	2016.9.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		남부수도사업소장
방수진	김형국	이두영		09/30 전영석
협 조

(옥내누수)현장을 미리 살피고 경청하는 현장(현미경)활동 결과 보고서

2016. 9.

남부수도사업소

행정지원과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

현장을 미리 살피고 경청하는

현장활동 결과 보고서

□ 현장활동 개요

○ 참 가 자 : 소장(대직 행정지원과장) 외 2명(행정지원과 정창익, 방수진)

○ 시    간 : 2016. 9. 30(금) 13:00 ~ 17:00

○ 장    소 : 서울시 관악구 봉천로 219-7(봉천동 972-25)

○ 목    적 : 옥내누수 현장 확인

○ 점검개요

- 수전현황 : 관악구 봉천로 219-7 박연숙

- 구    경 : 32㎜

- 누수원인 : 화장실 배관 누수

- 건물 규모 및 기타사항 : 대지 162.0㎡, 연면적 380.20㎡, 지상5층의

제2종 근린생활시설 의 일반용 수전

- 확인사항 : 8월 납기 검침 시 사용량 격증으로 확인한 바 205호 욕실배관   등을 자재 구입하여 직접 수리 함.

□ 점검 활동 결과

○  8월납기 정례검침 시 누수격증으로 인한 요금으로 전년동월량을 기준으로

누수감액 처리 예정(감액 예상금액 : 1,339천원)

○ 현장점검 사진

봉천동 972-25 건물 전경		계량기 위치
계량기 상태		욕실 배관 수리 지점
욕실 배관 수리 지점		욕실 배관

끝.