문서번호	급수운영과-19414
결재일자	2016.9.30.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	이승우	09/30 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 9월 30일(금요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		정일용		-
탐지구역				서초07블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초07		관 로 (다점식,L-로드탐사)		서초구 서초대로 48길 80 (서초동 1562-4번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획(기간제)탐사 누수징후구간, 다점식 탐지결과 100mm관로 누수적출 시설관리과 복구담당자 이첩.							100mm관로 누수 적출
개포15		관 로 (다점식,L-로드탐사)		강남구 선릉로 4길 25 (개포동 157-1번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획탐사 누수징후구간, 다점식 탐지결과 150mm관로 누수적출 시설관리과 복구담당자 이첩.							150mm관로 누수 적출
청담05		관 로 (배관탐사,L-로드탐사)		강남구 도산대로 72길 7 (청담동 5-14번지)		시설관리과 의뢰건 수탁공사 중 인입관로 분기점 관로 미확인 배관탐사 의뢰건으로 인입관로 분기점배관탐사 완료.							25mm 인입관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		청담1-1,5		강남구 선릉로 758-2일대 (청담동 21-0번지, 1-19번지 (7-17번지,9-6번지,31-14번지		5개소			-		35건
서초	이천구 노용해		방배1-22		서초구 효령로 425일대 (서초동 1339-2번지)		-			1		49건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.