출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김원재	김찬모	09/30 박길영

	명에 의하여 2016. 09. 29. 지역담당 업무와 관련하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 09. 29.
보 고 자 : 지방시설서기보 성명 : 김 원 재

보 고 내 용
일 시	2016.09.30.(금) 10:00 ~ 16:00
제 목	출장결과보고서
내용	○ 출장지 - 서대문구 홍은동 356-1(명지전문대학교) ○ 출장목적 - 물탱크 직결전환 현장조사 ○ 출장결과 - 물탱크 직결전환 및 저수조 청소 제외 요청으로 인하여 현장조사 결과 기존 물탱크 10개소 중 3개소만 직결급수 전환되었며, 소방용수로 전환 을 문의하였음. - 관리자분께 직결전환된 저수조를 제외한 7개소 저수조는 청소 후 완료보고서 제출 대상임을 설명하였고, 소방용수로의 전환은 소방서협의 및 배관을 자체적으로 처리하여야 함을 설명함.
비 고