보고서(사유지내 저촉 상수도관 이설)

결재	★주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김창섭	유명은	09/30 代유명은

명에 의거 고척1동 외 14개동 지역담당 담당업무 수행 중 “사유지내 상수도관 이설요청” 건에 대해 현장 조사하고 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 9. 30

보고자 : 시설9급 김창섭

▣ 민원접수현황 :

- 위  치 : ******* 신축공사현장

- 민원인 : ************************

- 민원내용 : ******(사유지) 부지 내 신축공사로 인한 상수도관 이설요청

▣ 현 황

상수도관이 ******* 사유지를 관통하여 부설되어 있다는 민원이 있어 현장조사한 바 현재 상수도관이 ******* 사유지를 관통하여 부설되어 있음이 확인 (1989/DCIP/⦰150 , L=32.60M), (2003/DCIP/⦰150 , L=2.82M), (1989/DCIP/⦰80 , L=4.78M) 되어 신속히 이설이 필요한 실정임.

▣ 조치의견

상기 사유지에 저촉된 상수도관에 대하여 고척1동 외 14개동 상수도공사 시공      업체에 작업지시, 신속히 정비토록 하여 민원처리에 만전을 기하고자 합니다.

* 공사개요(상수도관 이설) : ① 1989/DCIP/⦰150 , L=32.60M

② 2003/DCIP/⦰150 , L=2.82M                                                 ③ 1989/DCIP/⦰80  , L=4.78M

따로붙임 : 1. 위치도면 및 사진 1부. 끝.