문서번호	예방과-12063
결재일자	2016.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
담당자	예방팀장	예방과장
안성길	代안성길	09/30 최승달

노유자생활시설 소방시설 완공 검사 현장확인 결과보고(한국프리팩주식회사 건물)

1. 관련근거

○ 민원접수 제1904호 (2016.09.29.)호『소방시설공사 완공검사 신청서』

2. 소방시설공사 완공검사 대상 노유자생활시설에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인대상

○ 건 물 명 : 한국프리팩 주식회사 건물

○ 위    치 : 서울특별시 도봉구 방학동 633-3

○ 시 공 자 : ㈜서원에프앤이(대표 문찬호)

○ 건물구조 : 철근콘크리트조 지하2층 지상5층 연면적 1,813.13㎡, 1개동                          (5층 237.67㎡ 근린생활시설)⇒ 228.05㎡(노유자시설),9.62㎡(의원)

○ 완공시설 : 소화기구, 간이스프링클러설비, 자동화재속보설비, 가스누설                           경보기, 피난기구, 시각경보기

나. 확인결과

○ 상기 대상 현장확인 한 결과, 소방시설이『화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령[별표5]』규정 및 화재안전기준에 적합하게 설치 되어 있으므로『소방시설완공검사증명서』를 발급함이 옳다고 생각됩니다.

붙임  현장확인 사진1부.  끝.

확 인 일 자 : 2016. 09. 30.

확인자  :  지방소방위  안성길