출 장 결 과 보 고 서

시설관리과장		강서수도사업소장				결재
이병운		09/30 이인걸
협 조

	명에 의하여 관내 상수도 시설물 순찰 및 공사장 점검과 관련하여 강서구 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 9. 30.
보 고 자 : 직 시설관리과장 성명 : 이병운

보 고 내 용
일 시	2016.9.28
건 명	출장결과 보고서
내용	일시 : 2016. 9. 28 장소 : 강서구 관내 출장내용 - 화곡 배수지 송수관로 누수 지점 확인 - 굴착하여 700mm 관로 누수확인 4. 지시사항 - 화곡배수지 수위를 최대한 확보 후 관절단 실시 - 교통, 매목사고등 안전에 유의하여 누수복구공사 실시
비 고