보    고    서

결재	★주무관	주무관	급수운영과장
	김두수	유명수	09/30 김수영

명에 의하여 중구 관내 담당지역내 임시급수 보증금 관리실태 점검에 따른 인입관 폐쇄 미조치 사항에 대한 현장을 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 09. 30

보고자 : 시설 7급  성명 : 김 두 수

중부수도사업소장  귀하

연번	주 소	구경	소유자	고객번호	조사내용	조치계획
1	***********	25	****	037245676	폐전에 따른 인입관 폐쇄	인입관 폐쇄
2	******	20	******	038428115	폐전에 따른 인입관 폐쇄	인입관 폐쇄

□ 현장조사 내역

□ 조치의견

○ 상기와 같이 설비개량(인입관 폐쇄) 작업을  『2016년 중구 관내 상수도공사』 계약업체에 (****************) 작업 지시하여 처리하고 추후 설계변경 시 정산 처리코자 합니다.

븉임 : 1. 관련공문 1부. 끝.