문서번호	급수운영과-24365
결재일자	2016.9.30.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
주재연	09/30 오기석
협 조

배수관 물세척 작업일지(기간제근무자)-2016년9월29일

작업일

2016. 09. 29(목)

기간제 근로자

장  소

ㅇ면목01-14소블록(No1~3)

***************

사 업 내 용

○ 출근현황(9월)

성 명	전일까지	금일	누계	비고
***	17	1	18
***	17	1	18
***	17	1	18
***	17	1	18

○ 작업내용

목표	전일까지	금일	누계	비고
물 세 척 (47개소블록)	47	1	48	완료
취약관로(8개소)	39	0	39	완료
공기주입물세척(5개소블럭)	3	0	3	완료

- 면목01-14소블록(No1~3, 면목동1339-3~1339-2) 배수관 물세척 완료

- 물세척 홍보물 부착 : 용마8 No1구간 , 취약관로No6

○ 차량운행일지

차종	차량번호	목적지	전일누계		금일		운행계
소울	54나0916	동대문,광진구	3,862	km	14	km	3,876	km

첨부 : 용마01-14(No1~3)물세척 작업일보(GIS) 및 위치도 1부. 끝.

`