투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	도시철도건축부장
(경유)
제 목	9호선 3단계 938변전소 운영자대기실 관련 검토사항 회신

1. 도시철도건축부-7033(‘16.09.28)호 및 기술처-6176(’16.09.27)호와 관련입니다

2. 위 대호와 관련하여 938변전소 운영자대기실 바닥레벨에 대하여 운영기관에서 요구한 변전소 바닥레벨과 동등한 레벨로 시공하는 것이 운행에 효율적이며

3. 938변전소 운영자대기실에서 전기실로 출입하는 출입문은 불필하고,복도 및 변전실에서는 운영자대기실로 출입하는 출입문은 꼭 필요함을 알려드립니다

따로붙임 : 서울메트로9호선운영(주) 공문 사본 1부.  끝.

	도시철도설비부장
주무관	김흥정		송변전과장	박동규		도시철도설비부장	09/30 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-10665	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 무교통 96	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)772-7270	/전송	02)772-7308	/	kimkim1117@seoul.g0.kr	/	대시민공개