문서번호	운영과-8071
결재일자	2016.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		박한수	09/30 정종기
협 조
	주무관			박노경

제3소화조 플렉시블배관 외 14종 구매보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 09

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제3소화조 플랙시블배관 외 14종 구매보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3소화조 및 원심농축설비 운영에 필요한 유지보수용 부품을 아래와 같이  구매하여 소화조 및 농축설비 운영에 만전을 기 하고자 함.

1		구매사유

제3소화조 및 슬러지 농축설비 유지관리에 필요한 부품은 현재 자재창고 없이 운영됨에 따라 고장발생시 필요시마다 긴급 구매하여 사용하고 있으며.

가스교반기 및 농축설비의 부품 중 제작.구매가 요구되는 품목은 신규 구매시 장시간이 소요되여 부품확보가 필요함에 따라,

소화조와 농축설비의 고장발생시 자체 유지관리용 소모성 부품들의 긴급 구매하고자 함.

2		구매계획

구매물품 : 플렉시블 배관 외 14종 구매

NO	품명	규격	구매수량	사용처	비고
1	플렉시블배관	125*300	3개	순환펌프 보수용 (14개소)
2	플렉시블배관	150*270	3개	“
3	플렉시블배관	150*290	2개	“
4	체크밸브	100m/m	1개	세척수펌프 보수용
5	교반기 전자식오일펌프	견본	2개	가스교반기 보수용
6	“ (압력 게이지)	견본	10개	“
7	기계식농축기 분사노즐	샘플	50개	기계식 농축기 보수용
8	고압세척기	권총 (샘플)	1개	기계식 농축기 세척용
9	V-밸트(가스교반기)	5V1000	30개	가스교반기 보수용
10	V-밸트(로얄농축기)	5V1400	18개	로얄농축기 보수용
11	멀티죠인트	80m/m	3개	세척수 배관 보수용
12	SUS용접봉	2.6m/m	1개	작업용
13	그라인더커터날및숫돌날	4“	각10개	작업용
14	시멘타이트 접착제	소시지	2개	작업용
15	LED작업등	스탠드형	1개	작업용

부품 제작이 가능한 전문업체(코니아이앤씨)에 의뢰하여 긴급 구매시행

3		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 3,600,000원

예산과목 : 중랑물재생센터운영관리,중랑물재생센터운영,재료비,재료비