투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원회신] 서부간선지하도로 1차 화재진압이 안 됐을시 대책이 있습니까

*** 시민고객님 안녕하십니까?

서부간선도로 지하화 사업과 관련하여 문의하신 사안에 대하여 답변 드립니다.

서부간선지하도로는 화재 시 옥내소화전 및 물 분무시설을 이용하여 초기 진화하고, 지하도로 내 5곳에 전용 소방차 5대를 운영하여 화재를 신속하게 진압하고자 계획하였습니다. 또한 화재지점에 대한 집중배연 시스템을 적용하여 연기확산을 억제하고, 자체적인 화재 진압과 동시에 인접 소방서, 경찰서, 병원 등 유관기관과의 유기적인 연계를 통해 신속한 화재진압 및 인명구조 등이 이루어질 수 있도록 대응체계를 마련하였습니다.

또한 터널 내에서 발생 가능한 각종 안전사고에 대하여 다각적인 안전대책을 수립하여 터널을 이용하는 시민의 안전을 확보하는 한편, 실제 재난이 발생했을 때 모든 방재시스템이 적절히 가동될 수 있도록 만전을 기하도록 하겠습니다. 감사합니다.

주무관							진명국			토목총괄과장					이동훈					토목부장					09/30 김영수
협조자
시행			토목부-19963									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-2133-8319						/전송			02-2133-0736					/	civiljmk@seoul.go.kr												/	부분공개(6)