문서번호	치수과-3451
결재일자	2016.10.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
김동식		신용철	10/04 박상돈
협조

수방상황보고

2016. 10. 03

	기 상 개 황 - 2016. 10. 03(월) 09시 00분 현재 -

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 4.5㎜ (전일 18.5㎜)/10월누계 18.0㎜)

구 분		오늘 (월)		내일 (화)		모래 (수)	위성영상
기상 및 수방근무현황		대체로 맑음, 구름조금
강수확률(%)		90~10		0		10~0
예상강수량		20~39		0		0
누계강수량		금년누계 862.1㎜ (1~9월평년 1,376㎜) 평년강수량 1,450.5㎜ ‘15년강수량 792㎜
댐 명	방류량(㎥/s)		유입량(㎥/s)		저수율(%)
팔당댐	99.54		99.54		85.78
소양강댐	0.00		564.44		63.86
충주댐	0.00		0.00		44.58

수위	하천명	관측소명	현재수위 (EL)	비 고
	한 강	잠수교	3.18	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m

중기 예보
3일간 예보
서 울
강원도 춘천시
충청북도 충주시