수방상황 일일보고

(10.02일 09:00 ~ 10.03일 08:00)

결재	주무관	주무관	시설보수과장
	조호영	정규용	10/04 이용재

2016. 10. 03(월) 08:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제(10.02.) : 흐리고 비 ⋅오늘(10.03.) : 흐림
강수확률(%)	⋅오전 20 / 오후 10	예상강우량	-
기상특보 현 황	호우주의보
강우량(mm) (수방기간)	누계강우량	어제 강우량	금일 강우량
789mm	18.5mm	6.5mm
단계발령 현 황	보강 1단계 해제	발령사항	10.02.(09:00) : 보강근무 10.02(17:00) : 1단계 근무 10.03(06:00) : 1단계 해제 및 평시근무
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타
12	8	3	1	-	-
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (6개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	24	6	2	2	2	8	2	2
가동시간(분)	125	16	11	24	19	19	28	8
토출량(㎥)	662	77	55	132	95	95	168	40
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)	유입량 (㎥/sec)	저수위 (El.m)
한강대교	10.5	8.5	0.85	99.05	99.05	24.94
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	3.02
특기사항 (재해,기타)	피해사항 없음