서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	구로소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	노유자생활시설 긴급 실태조사 결과 보고(구로)

1. 본부 예방과-23081(2016. 9. 20.)호 “노유자생활시설 긴급 실태조사 변경 알림” 과 관련입니다.

2. 관내 노유자생활시설 긴급 실태조사 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

○ 기  간 : 2016. 9. 19. ~ 9. 30.(2주간)

○ 대  상 : 노유자생활시설 중 간이스프링클러설비 소급 설치대상

○ 방  법 : 소방특별조사반 운영

○ 내  용

- 말단 시험배관내 이물질 삽입여부

- 규정 방수압력 확인(0.1MPa이상)

※ 규정 방수압력 미만대상 : 간이스프링클러 시공 적정여부 확인 등

붙 임   노유자생활시설 실태조사 결과 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	이태균		검사지도팀장	이종대		예방과장	10/04 이남재
협조자
시행	예방과-25244	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 예방과	/
전화	02-2685-4119	/전송	02-2619-3102	/	20121112117@seoul.go.kr	/	부분공개(6)