	용산소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	고층건축물 외부 마감재 현황파악 및 교체지도 결과보고

1. 관련근거

○ 예방과-5963(2016.5.20.)호 “고층건축물 외부 마감재 현황파악 및 교체지도 계획알림”

○ 이촌119안전센터-2728(2016.5.23.)호 “고층건축물 외부 마감재 현황파악 및 교체지도 계획보고”

2. 위와 관련 고층건축물 외부 마감재 현황파악 및 교체지도 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2016.5.23. ~ 7.5

나. 조사대상 : 용산시티파크1단지등 7개소

다. 조사방법 : 고층건축물 민관합동 실전대응 훈련시 병행실시

라. 조사결과 : 고층건축물 가연성 외부마감재 사용대상 없음.

붙임 : 고층건축물 외부마감재 사용현황 1부.  끝.

	이촌119안전센터장
담당자	이동헌		3팀장	조민호		119안전센터장	10/04 박재유
협조자
시행	이촌119안전센터-5080	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 이촌로2가길 1 (이촌동)	/
전화	02)707-0191	/전송	02)712-0119	/	0512cd@seoul.go.kr	/	부분공개(6)