고압가스 수불부(09.30)

결재	주무관	정수과장
	김유선	10/04 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			14,719						8,900
9.01		613	14,106		0	0	279	279	8,621
9.02		557	13,549		0	0	262	262	8,359
9.03		534	13,015		0	0	278	278	8,081
9.04		472	12,543		0	0	260	260	7,821
9.05		478	12,065		0	0	241	241	7,580
9.06		512	11,553		0	0	234	234	7,346
9.07		531	11,022		0	0	240	240	7,106
9.08		537	10,485		0	0	223	223	6,883
9.09		534	9,951		0	0	235	235	6,648
9.10		533	9,418		0	0	222	222	6,426
9.11		551	8,867		0	0	218	218	6,208
9.12		569	8,298	5,400	0	0	251	251	11,357
9.13		631	7,667		0	0	227	227	11,130
9.14		638	7,029		0	0	233	233	10,897
9.15		532	6,497		0	0	212	212	10,685
9.16		545	5,952		0	0	217	217	10,468
9.17		545	5,407		0	0	224	224	10,244
9.18		546	4,861		0	0	234	234	10,010
9.19		323	4,538		213	0	240	453	9,557
9.20		0	4,538		545	0	225	770	8,787
9.21		0	4,538		484	0	227	711	8,076
9.22		0	4,538	5,400	440	0	211	651	12,825
9.23		0	4,538		523	0	221	744	12,081
9.24		0	4,538		459	0	200	659	11,422
9.25		0	4,538		463	0	185	648	10,774
9.26		0	4,538		388	0	183	571	10,203
9.27		0	4,538		418	0	207	625	9,578
9.28		0	4,538		421	0	199	620	8,958
9.29		0	4,538		435	0	191	626	8,332
9.30		0	4,538		463	0	221	684	7,648
합계		10,181		10,800	5,252	0	6,800	12,052

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					36,100			46,448
9.01		0	0	0	36,100		801	45,647
9.02		0	0	0	36,100		900	44,747
9.03		0	0	0	36,100		1,043	43,704
9.04		0	0	0	36,100		993	42,711
9.05		0	0	0	36,100		1,550	41,161
9.06		0	0	0	36,100		2,258	38,903
9.07		0	0	0	36,100		2,303	36,600
9.08		0	0	0	36,100		1,835	34,765
9.09		0	0	0	36,100		2,223	32,542
9.10		0	0	0	36,100		2,114	30,428
9.11		0	0	0	36,100		2,122	28,306
9.12		0	0	0	36,100	19,000	1,859	45,447
9.13		0	0	0	36,100		1,568	43,879
9.14		0	0	0	36,100		1,585	42,294
9.15		0	0	0	36,100		1,355	40,939
9.16		0	0	0	36,100		1,420	39,519
9.17		0	0	0	36,100		1,466	38,053
9.18		0	0	0	36,100		1,497	36,556
9.19		0	0	0	36,100		1,591	34,965
9.20		0	0	0	36,100		1,493	33,472
9.21		0	0	0	36,100		1,366	32,106
9.22		0	0	0	36,100		1,265	30,841
9.23		0	0	0	36,100		1,336	29,505
9.24		0	0	0	36,100		1,246	28,259
9.25		0	0	0	36,100		1,231	27,028
9.26		0	0	0	36,100	19,000	1,241	44,787
9.27		0	0	0	36,100		1,254	43,533
9.28		0	0	0	36,100		1,225	42,308
9.29		0	0	0	36,100		1,208	41,100
9.30		0	0	0	36,100		1,272	39,828
합계		0	0	0		38,000	44,620