함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	상수도 공사현장 안전관리 및 공정관리 철저

1. 공사감독2처-12254(2016.9.26.)호와 관련입니다.

2. 상수도공사 현장에서 안전관리 소홀이 우려되어 각 수도사업소에서는 현재 진행중인 노후 송▪배수관정비사업 현장에서 안전관리 및 근로자 부주의로 사고가 발생되지 않도록 현장관리에 만전을 기하여 주시기 바라며,

3. 현재 진행중인 송▪배수관 정비사업 각 공사현장에 대해서 붙임 양식에 의거 현장점검을 실시후 2016.10.14.(금)일 까지 급수운영과에서 총괄 수합 기일 엄수 제출하여 주시기 바라며, 아울러 금년에는 1건에 사고이월 공사가 발생되지 않도록 공정관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

◯ 공사장 안전점검시 중점 점검사항

- 공사현장 안전관리 및 공정관리 점검자 : 과별 교차점검 실시

∙ 팀장 1명, 주무관

- 현장 안전관리자 상시 배치 여부

- 보행로 확보 및 차량 통제에 따른 안전휀스 설치와 안전요원 배치

- 상수도관 이동시 나일론슬링 또는 고무로 피복한 와이어로프 등을 사용하여 2점 매달기 하여 운반

- 각종 자재 및 장비 이동시(작업구 등) 체결여부를 반드시 확인하도록 근로자 안전교육 실시 여부

- 현장 근로자 규정된 안전모 및 안전화 착용 여부

- 공정 부진한 현장에 대해서는 만회대책 수립 여부

붙임 : 1. 송배수관 추진실적 1부.

2. 공사장 안전점검(양식) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수도사업소(급수운영과),수도사업소(시설관리과)
주무관	신근호		배수과장	유승효		급수부장	10/04 이규상
협조자
시행	배수과-8536	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1437	/전송	3146-1429	/	smile1010@seoul.go.kr	/	대시민공개