문서번호	운영과-8134
결재일자	2016.10.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김광옥		박한수	10/04 정종기
협 조
	주무관			박노경

제3원심 농축슬러지 이송펌프 시동부하 조정장치 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10

제3원심 농축슬러지 이송펌프 시동부하 조정장치 고장 및 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 농축 슬러지 이송펌프 시동부하 조정장치 고장으로 가동이 중단되어 아래와 같이 긴급 보수하고자 함.

1		점검내역

점검일시 : 2016. 10. 04. 09:00 경

점 검 자 : 주무관 김광옥, 주무관 박노경,

점검대상 : 제3소화조 농축 슬러지 이송펌프 운영점검

2		시설현황

설 비 명	규 격	설치년도	용 도	비고
소화조 농축슬러지 이송펌프 2대 (C계열, 예비용)	시동부하조정장치	2010	농축된 슬러지를 소화조 이송하는 펌프

3		점검내용

제3소화조 농축 슬러지 이송펌프 운영 중 ‘16.10.04 09:00경 농축 슬러지 이송펌프 2대(C계열, 예비용) 운영 점검결과 시동부하 조정장치(쇼프트 스타터) 고장이 발생으로 중지되어 긴급 보수가 요구됨.

4		조치계획

농축 슬러지 이송펌프 2대(C계열, 예비용) 시동부하 조정장치 긴급 수리 시행

시동부하 조절장치 수리는 제작사의 전문기술력이 요구되어 제작사에 의뢰하여 신속히 수리시행

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 1,200,000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.